|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer wewnętrzny** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **jm** | **ilość** |  |  |
| 1 | 1.8.39 | Tester kabli sieciowych TC-NT2 Trendnet | szt. | 5 |  |  |
| 2 | 1.8.40 | Tester przewodów typu RJ11, RJ12, RJ45 Logilink WZ0010 | szt. | 4 |  |  |
| 3 | 1.8.70 | Sznur pomiarowy polowy KRONE LSA2 | szt. | 16 |  |  |
| 4 | 1.8.71 | Kabel pomiarowy, rozłączny KRONE LSA2P | szt. | 24 |  |  |
| 5 | 1.8.72 | Kabel pomiarowy, nierozłączny KRONE LSA2P | szt. | 23 |  |  |
| 6 | 1.8.79 | Elektroniczny tester pojemności akumulatorów (test akumulatorów 2,6,12,24V pojemność do 300Ah) | szt. | 2 |  |  |
| 7 | 1.8.102 | Źródło światła optycznego 850/130 Led, 1310/1550 nm Laser - OLS-UP30E-3L | szt. | 3 |  |  |
| 8 | 1.8.108 | Przewód do ładowania akumulatorów 230V SONEL WAPRZLAD230 | szt. | 2 |  |  |
| 9 | 1.8.109 | Detektor 4-gazowy MULTI  PRO-LEL | szt. | 2 |  |  |
| 10 | 1.8.113 | Dalmierz laserowy | szt. | 1 |  |  |
| 11 | 1.8.118 | Tester Ethernet | szt. | 3 |  |  |
| 12 | 1.8.119 | Tester UTP z pomiarem odległości | szt. | 4 |  |  |
| 13 | 1.8.120 | Tester okablowania sieci UTP z wtykiem RJ45 (MOD-TAP) | szt. | 1 |  |  |
| 14 | 1.8.121 | Lokalizator uszkodzeń światłowodu złącza SC,ST | szt. | 1 |  |  |
| 15 | 1.8.122 | Czujnik pomiarowy (termo higrometr) LB-710 M2 producent LAB-EL | szt. | 3 |  |  |
| 16 | 1.8.123 | Tester kabli sieciowych RJ45 NetRack 10306 | szt. | 1 |  |  |
| 17 | 1.8.137 | Tester akumulatorów kwasowych - areometr | szt. | 1 |  |  |
| 18 | 1.8.142 | Miernik czterogazowy MULTI GAS CLIP katalityczny - pozbawiony blokady producenta- możliwość adjustacji urządzenia. | szt. | 3 |  |  |
| 19 | 1.8.145 | Termohigrometr LAB-710 AL | szt. | 2 |  |  |
| 20 | 1.8.147 | Wykrywacz gazu TETRA 3 | szt. | 1 |  |  |
| 21 | 1.8.148 | Próbnik instalacji elektrycznej 3-500V 175mm | szt. | 2 |  |  |
| 22 | 1.8.150 | Generator audio LG1809DV z woltomierzem 10Hz-1MHz | szt. | 2 |  |  |

*Zamawiający informuje wykonawców, że jako instytucja sektora finansów publicznych posiada ograniczone możliwości finansowania. Źródło finansowania nie pozwala na realizację dostaw, których cena jednostkowa brutto przekracza kwotę 3.499,99 złotych brutto.*