## Frapol centrale
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt- Z350.
- wydatek powietrza V=90/150 [m3/h]
| Wentylator wyciągowy Ww:13,36,42,43, |  |  | - spręż p=150÷200 [Pa]
6 |  | aereco | Vekita +450 | - moc el. N=0,121 [kW] (230 V / 50 Hz) | szt. | 4
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt- Z350.
- wydatek powietrza V=120/200 [m3/h]
| Wentylator wyciągowy Ww:17,23,26,35, |  |  | - spręż p=150÷200 [Pa]
7 |  | aereco | Vekita +450 | - moc el. N=0,121 [kW] (230 V / 50 Hz) | szt. | 4
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt- Z350.
- wydatek powietrza V=180/300 [m3/h]
| Wentylator wyciągowy Ww:14,27,28,34,37,4 |  |  | - spręż p=150÷200 [Pa]
8 | 4 | aereco | Vekita +450 | - moc el. N=0,121 [kW] (230 V / 50 Hz) | szt. | 6
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt-
350.
| Wentylator wyciągowy Ww:29,31,32,40, |  |  | - wydatek powietrza V=100 [m3/h]
9 |  | aereco | Vekita +450 | - spręż p=150÷200 [Pa] | szt. | 4
- moc el. N=0,121 [kW] (230 V / 50 Hz)
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt-
- wydatek powietrza V=75 [m3/h]
10 | Wentylator wyciągowy Ww:33, | aereco | Vekita +450 | - spręż p=150÷200 [Pa] | szt. | 1
- moc el. N=0,121 [kW] (230 V / 50 Hz)
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt- Z350
- wydatek powietrza V=240/400[m3/h]
| Wentylator wyciągowy Ww:15,16, |  |  | - spręż p=150÷200 [Pa]
11 |  | aereco | Vekita +700 | - moc el. N=0,175 [kW] (230 V / 50 Hz) | szt. | 2
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt-
- wydatek powietrza V=255/425[m3/h]
12 | Wentylator wyciągowy Ww:19, | aereco | Vekita +700 | - spręż p=150÷200 [Pa] | szt. | 1
- moc el. N=0,175 [kW] (230 V / 50 Hz)
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt-
- wydatek powietrza V=330/550[m3/h]
13 | Wentylator wyciągowy Ww:38, | aereco | Vekita +700 | - spręż p=150÷200 [Pa] | szt. | 1
- moc el. N=0,175 [kW] (230 V / 50 Hz)
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt- Z1250
- wydatek powietrza V=450/750[m3/h]
| Wentylator wyciągowy Ww:20,21,25, |  |  | - spręż p=150÷200 [Pa]
14 |  | aereco | Vekita +2000 | - moc el. N=0,64 [kW] (230 V / 50 Hz) | szt. | 3
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt- Z1250
- wydatek powietrza V=480/800[m3/h]
| Wentylator wyciągowy Ww:18,22,24, |  |  | - spręż p=150÷200 [Pa]
15 |  | aereco | Vekita +2000 | - moc el. N=0,64 [kW] (230 V / 50 Hz) | szt. | 3
Wentylator wywiewny jednofazowy obudowie wykonanej z nierdzewnej stali zaizolowany akustycznie, z zestawiem 4 podkładek antywibracyjnych, z kompletem króćców elastycznych, z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz kapturem chroniącym od deszczu. Regulator RSt- Z1250
- wydatek powietrza V=360/600m3/h]
| Wentylator wyciągowy Ww:30,39,41, |  |  | - spręż p=150÷200 [Pa]
16 |  | aereco | Vekita +2000 | - moc el. N=0,64 [kW] (230 V / 50 Hz) | szt. | 3