ZESTAWIENIE NR 2.

ELEM. INSTAL. WENTYL. MECH.  -  BUDYNEK NR 15

| Lp. | Opis elementu | Szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część mieszkalna |  |  |
| 1. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-150 | 50 | 0.059 |
| 2. | Trójnik TPCL-OCY-125-125 | 9 | 0.182 |
| 3. | Trójnik TPCL-OCY-160-125 | 16 | 0.2 |
| 4. | Trójnik TPCL-C-200-125 | 15 | 0.25 |
| 5. | Trójnik TPCL-OCY-200-125 | 10 | 0.25 |
| 6. | Redukcja RSCLL-OCY-160-125 | 8 | 0.08 |
| 7. | Redukcja RSCLL-C-200-160 | 8 | 0.1 |
| 8. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2766 | 8 | 1.087 |
| 9. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2821 | 8 | 1.416 |
| 10. | Zaślepka CPFH-OCY-125 | 9 | 0.021 |
| 11. | Klapa zwrotna 125 | 10 |  |
| 12. | Zaślepka CSL-OCY-125 | 10 | 0.021 |
| 13. | Zaślepka CPFH-OCY-200 | 2 | 0.06 |
| 14. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2835 | 4 | 1.78 |
| 15. | Podstawa dachowa PD-B1-OCY-200-GALA | 2 | 0.53 |
| 16. | Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-200-MSF | 2 |  |
| 17. | Skrzynka rozprężna 320x320x300/fi20o - rys. 2 | 7 |  |
| 18. | Skrzynka rozprężna 495x320x300/fi200+125 - rys. 3 | 1 |  |
| 19. | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2835 | 12 | 1.78 |
| 20. | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2743 | 8 | 1.377 |
| 21. | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2805 | 9 | 1.762 |
| 22. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-5x3000+20 | 1 | 5.903 |
|  | Piwnice |  |  |
| 23. | Trójnik TPCL-C-160-160 | 1 | 0.3 |
| 24. | Trójnik TPCL-C-125-125 | 18 | 0.182 |
| 25. | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-6x3000+14 | 1 | 9.043 |
| 26. | Króciec amortyzujący ILA-C-125 | 4 |  |
| 27. | Podstawa dachowa PD-B1-C-160-GALA | 1 | 0.45 |
| 28. | Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-160-MSF | 1 |  |
| 29. | Podstawa dachowa PD-B1-C-125-GALA | 2 | 0.35 |
| 30. | Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-125-MSF | 2 |  |
| 31. | Zaślepka CPFH-C-160 | 1 | 0.04 |
| 32. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1982 | 1 | 1.958 |
| 33. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1800 | 1 | 3.066 |
| 34. | Nypel NSL-C-125 | 4 | 0.053 |
| 35. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-700 | 1 | 0.275 |
| 36. | Zaślepka CPFH-C-125 | 2 | 0.021 |
| 37. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-516 | 1 | 0.203 |
| 38. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1034 | 1 | 0.406 |
| 39. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2293 | 1 | 0.901 |
| 40. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-6x3000+71 | 2 | 7.102 |
| 41. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1017 | 1 | 0.400 |
| 42. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1584 | 1 | 0.623 |
| 43. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1606 | 1 | 0.631 |
| 44. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2022 | 1 | 0.795 |
| 45. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1793 | 1 | 0.705 |
| 46. | Nypel NSL-C-125 | 25 | 0.053 |
| 47. | Nypel NSL-C-160 | 10 | 0.064 |