ZESTAWIENIE NR 1.

ELEM. INSTAL. WENTYL. MECH.  -  BUDYNEK NR 6a

| Lp. | Opis elementu | Szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-150 | 100 | 0.059 |
| 2. | Trójnik TPCL-OCY-125-125 | 35 | 0.182 |
| 3. | Trójnik TPCL-OCY-160-125 | 20 | 0.2 |
| 4. | Trójnik TPCL-C-200-125 | 20 | 0.25 |
| 5. | Trójnik TPCL-OCY-200-125 | 25 | 0.25 |
| 6. | Redukcja RSCLL-OCY-160-125 | 10 | 0.08 |
| 7. | Redukcja RSCLL-C-200-160 | 10 | 0.1 |
| 8. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2766 | 10 | 1.087 |
| 9. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2821 | 10 | 1.416 |
| 10. | Zaślepka CPFH-OCY-125 | 15 | 0.021 |
| 11. | Klapa Zwrotna | 25 |  |
| 12. | Zaślepka CSL-OCY-125 | 25 | 0.021 |
| 13. | Zaślepka CPFH-OCY-200 | 5 | 0.06 |
| 14. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2835 | 10 | 1.78 |
| 15. | Podstawa dachowa PD-B1-OCY-200-GALA | 5 | 0.53 |
| 16. | Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-200-MSF | 5 |  |
| 17. | Skrzynka rozprężna 320x320x300/fi200 – rys. 2 | 7 |  |
| 18. | Skrzynka rozprężna 320x320x300/fi125 – rys. 1 | 2 |  |
| 19. | Skrzynka rozprężna 495x320x300/fi200+152 | 3 |  |
| 20. | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2835 | 20 | 1.78 |
| 21. | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-2743 | 10 | 1.377 |
| 22. | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-2805 | 15 | 1.762 |
| 23. | Kanał wentylacyjny SPR-C-125-5x3000+20 | 5 | 5.903 |
| 24. | Nypel NSL-C-125 | 35 | 0.053 |
| 25. | Obejma 160 | 30 |  |
| 26. | Obejma 125 | 30 |  |