ZAŁĄCZNIK NR 1.

Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej.

| Lp. | Opis elementu | Szt. | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaślepka CSL-OCY-200 | 13 | 0.06 |
| 2. | Zaślepka CSL-OCY-160 | 11 | 0.04 |
| 3. | Zaślepka CSL-OCY-125 | 83 | 0.021 |
| 4. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-150 | 69 | 0.059 |
| 5. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-182 | 26 | 0.072 |
| 6. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-182 | 4 | 0.057 |
| 7. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-164 | 0 | 0.064 |
| 8. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-120 | 24 | 0.047 |
| 9. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-165 | 73 | 0.065 |
| 10. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-116 | 8 | 0.046 |
| 11. | Trójnik TPCL-OCY-200-125 | 100 | 0.25 |
| 12. | Trójnik TPCL-OCY-160-125 | 50 | 0.2 |
| 13. | Trójnik TPCL-OCY-250-125 | 32 | 0.325 |
| 14. | Trójnik TPCL-OCY-125-125 | 18 | 0.182 |
| 15. | Trójnik TPCL-OCY-100-100 | 4 | 0.13 |
| 16. | Klapa zwrotna MS125 | 67 |  |
| 17. | Zaślepka CPFH-OCY-200 | 8 | 0.06 |
| 18. | Zaślepka CPFH-OCY-125 | 6 | 0.021 |
| 19. | Zaślepka CPFH-OCY-100 | 4 | 0.021 |
| 20. | Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-200-MSF | 8 |  |
| 21. | Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-125-MSF | 2 |  |
| 22. | Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF | 4 |  |
| 23. | Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-250-MSF | 8 |  |
| 24. | Podstawa dachowa PD-B1-C-200-GALA | 8 | 0.53 |
| 25. | Podstawa dachowa PD-B1-OCY-125-GALA | 2 | 0.35 |
| 26. | Podstawa dachowa PD-B1-C-100-GALA | 4 | 0.26 |
| 27. | Podstawa dachowa PD-B1-OCY-250-GALA | 8 | 0.61 |
| 28. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-1670 | 11 | 1.049 |
| 29. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1670 | 11 | 0.839 |
| 30. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2835 | 42 | 1.78 |
| 31. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2835 | 15 | 1.423 |
| 32. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2856 | 5 | 1.793 |
| 33. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1686 | 2 | 0.662 |
| 34. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1686 | 4 | 0.529 |
| 35 | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1688 | 2 | 0.663 |
| 36. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2866 | 0 | 1.126 |
| 37. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-2021 | 16 | 1.587 |
| 38. | Redukcja RPCL-OCY-250-200 | 24 | 0.12 |
| 39. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2804 | 16 | 1.761 |
| 40. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2807 | 8 | 1.763 |
| 41. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-2838 | 0 | 2.228 |
| 42. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2043 | 0 | 0.803 |
| 43. | Redukcja RPCL-OCY-160-125 | 16 | 0.04 |
| 44. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2811 | 12 | 1.105 |
| 45. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-2810 | 4 | 1.105 |
| 46. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2828 | 8 | 1.42 |
| 47. | Redukcja RPCL-OCY-200-160 | 16 | 0.06 |
| 48. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2802 | 8 | 1.407 |
| 49. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-2809 | 8 | 1.41 |
| 50. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+2076 | 4 | 3.985 |
| 51. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-2830 | 4 | 2.222 |
| 52. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2842 | 8 | 1.785 |
| 53. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2828 | 8 | 1.776 |
| 54. | Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1x3000+2071 | 4 | 3.981 |