## Standard BK
2016-07-27 11:38
Jedn. | Produkt | Opis / numer u dostawcy
Cena dla NGT
Agregaty i chłodnice
szt | Agregat do chłodni warzywa na spr. UNJ 9232 GS | HE26/1x350-5
szt | Agregat do chłodni kura na spr. UNJ 9238 GS | HE33/1x350-5
szt | Agregat do mroźni Dorin AU H-181 CC | SHD7,5L/1x350-5
szt | Agregat do mroźni BP Dorin AU H-181 CC (bez filtra ssanie) | SHD7,5L/1x350-6
szt | Agregat do chłodni BP plus TFH 4524 ZHR (bez filtra ssanie) | HT43,5M/1x350
szt | Agregat do mroźni BP duża Dorin AU H-350 CC | SHD16L/1x350-5
szt | Obudowa agregatu z logo Cool Craft | OBU CC602X559X500
szt | Chłodnica chłodnia MTE 23 H4 ED | MTE 23 H4 ED
szt | Chłodnica mroźnia MTE 25 L7 ED | MTE 25 L7 ED
szt | Chłodnica chłodnia BP mała / PH make MTE 43 H4 ED | MTE 43 H4 ED
szt | Chłodnica chłodnia MTE 23 H4 ED | UZBR MTE 23 H4 ED
szt | Chłodnica mroźnia MTE 25 L7 ED | UZBR MTE 25 L7 ED
szt | Chłodnica chłodnia BP mała MTE 43 H4 ED | UZBR MTE 43 H4 ED
Płyta / obróbki
m2 | Płyta Scienna PUR 100mm obicie 0,4/0,5 | 01-P-S-100-1140
szt | Obróbka L dł 3,1m | Kątownik zewnętrzny 016/50/150
szt | Obróbka C dł 3m | Ceownik 025/100
Automatyka
szt | Zawór rozprężny chłodnia skręcany | J8EM-SX110
szt | Zawór rozprężny mroźnia skręcany | J8EM-SX35
szt | Dysza | 02
szt | Filtr Cieczowy 3/8'' | C-083-S
szt | Filtr na ssanie 5/8'' | SF-285-T
szt | Wziernik 3/8'' | SA-13-S
szt | Elektrozawór z cewką i dławikiem 3/8'' | 1068/3S+9100/RA2+9150/R02
szt | Sterownik BR1-27C1S5W-B zaprog. | BR1-27C1S5W-B
szt | czujki 2m | SN4B20P1/2
szt | Presostat HP - na skraplacz | PC30E
szt | Presostat podwójny HP/LP- na agregat | P830E
szt | Kontaktron boczny biały | K-1
Profile / korytka / rurki skroplin
m | Profil narożny wewnętrzny 4404 | profil 4404
m | Profil narożny wewnętrzny 4915 | profil 4915
szt | Zaokrąglony łącznik 3 profili | J3D
szt | Łącznik 2 profili zewnętrzny | JSD2
szt | Zakończenie pfofilu | Zakończenie profilu 4404
m | Kurtyny (folia) chłodnicza 200x2mm | Folia PCV zwykła
szt | Wieszak do kurtyny | Wieszak do kurtyny
szt | Płytka do wieszaka | Płytka do wieszaka
szt | Rurki PP 2 metrowe 32x2000 kanal. | PP 32x2000
szt | Rurki PP 1 metrowe 32x1000 kanal. | PP 32x1000
szt | Rurki PP 0,5 metrowe 32x500 kanal. | PP 32x500
szt | Kolanko nastawne 32 kanal. | PP Kolano nast.
szt | Kolanko PP 90 st 32/88'' kanal. | PP Kolano 90
szt | Mufa PP kanal. | PP Mufa
szt | Trojnik kanalizacyjny 32x32/88'' | PP Trójnik
szt | PROFIL MONTAŻOWY 41/41 DŁ 2000MM OCYNK GAL | SZ-MF2,0-2000
szt | PROFIL MONTAŻOWY 41/41 DŁ 3000MM OCYNK GAL | SZ-MF2,0-3000
szt | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem M8x80 | 105-M8X80
szt | Nakrętka sześciokątna M8 | 144-M8
szt | Podkładka okrągła pod śruby M8 | PD-8
szt | Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwinte M12X80 | 105-M12X80
szt | Nakrętka sześciokątna M12 | 144-M12
szt | Podkładka okrągła pod śrubę M12 | PD-12
szt | Kształtka montażowa XX7 90st do profili A,C | XX7-A90
szt | Kształtka montażowa XX7-MF90 ocynk gaw. | XX7-MF90
szt | Podpora dachowa uniwersalna z matą EPDM | PDG-MF-300
szt | Profil montażowy typ A2,0 dł. 2000mm (30x30x2,0mm) | SZ-A2,0-2000
szt | Profil montażowy typ A2,0 dł. 3000mm (30x30x2,0mm) | SZ-A2,0-3000
Pozostałe
szt | Czynnik chłodniczy R 404 10 kg
szt | Butla pusta czynnikowa - kaucja
m | Rura chłodnicza 3/8'' Feinrohr
m | Rura chłodnicza 5/8'' Feinrohr
m | Otulina 19x15 w mroźni ssanie
m | Otulina 13x15 w chłodni ssanie
szt | Grzałka silikonowa 3+1/105[W] (odplyw mroźnia)
szt | Grzałka silikonowa 4+1/200[W] (odplyw mroźnia)
szt | Grzałka silikonowa 5+1/175[W] (odplyw mroźnia)
szt | Grzałka silikonowa 6+1/300[W] (odpływ mroźnia)
szt | Plafon Bryza ECO LED z czujnikiem - oświetlenie | OR-PL-363WLPMM4
szt | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SPW-220 R
szt | Brazargant lut w otulinie 40%
kg | LUT LAg 5P 2 MM (AG 50)
kg | Lut LAg 2P (AG20)
m | Przewód 10x1 elastyczny | Y-JZ 10x1
m | Przewód 10x1,5 elastyczny | Y-JZ 10x1,5
m | Przewód 5x2,5 elastyczny | Y-JZ 5x2,5
m | Przewód 4x1 elastyczny | Y-JZ 4x1
m | Przewód 4x1,5 elastyczny | Y-JZ 4x1,5
m | Przewód 3x1,5 elastyczny | Y-JZ 3x1,5
m | Przewód 3x2,5 elastyczny | Y-JZ 3x2,5
m | Przewód 2x0,5 | Y-OZ 2x0,5
m | Korytko BAKS KGR200H60/2 m | 164323
m | BAKS pokrywa korytka PKR 200/2 | 3206306
m | koryta elektryczne biale z pokrywą wys20,szer20mm | P50444
m | koryta elektryczne biale z pokrywą wys40,szer90mm | P50462
Zbiorniki
szt | Zbiornik 300L LNS z ramą i grzałką przepł. | LNS-069-30-001
szt | Zbiornik 500L LNS z ramą i grzałką przepł. | LNS-069-45-001
szt | Hydraulika set
| Chłodnia - skrzynka: | Na Eatonie
szt | ABB Obudowa MISTRAL41W 36M 2-rzędy | 30235786
szt | Wył. różnicowoprąd 4-bieg CFI6-25/4/003-DE | 30001610
szt | PABI Czujnik zaniku fazy CZF-B | 07143U
szt | PABI Przekaźnik elektromagn PK-1P 230V PK-1P/230V | 0714N9
szt | Wyłącznik silnikowy 6,3A 2,2kW PKZM0-6,3 | 30008379
szt | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-B6-DP | 30001777
szt | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-B6-DP | 30001777
szt | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-B10-DP | 30001778
szt | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-B10-DP | 30001778
szt | Stycznik instalacyjny Z-SCH230/25-31 | 30001688
szt | Stycznik instalacyjny Z-SCH230/1/25-20 | 30001432
szt | BR1-27 zaprogramowany + czujki | BR1-27 + czujki
| Mroźnia- skrzynka: | Na Eatonie
szt | ABB Obudowa MISTRAL41W 36M 2-rzędy | 30235786
szt | Wył. różnicowoprąd 4-bieg CFI6-25/4/003-DE | 30001610
szt | PABI Czujnik zaniku fazy CZF-B | 07143U
szt | PABI Przekaźnik elektromagn PK-1P 230V PK-1P/230V | 0714N9
szt | Wyłącznik silnikowy 6,3A 2,2kW PKZM0-6,3 | 30008379
szt | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-B6-DP | 30001777
szt | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-4C-DP | 30001788
szt | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-B10-DP | 30001778
szt | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-B6-DP | 30001777
szt | Stycznik instalacyjny Z-SCH230/25-31 | 30001688
szt | Stycznik instalacyjny Z-SCH230/1/25-20 | 30001432
szt | ZAME Zasilacz impulsowy 12V DC 0,8A | 1077832
szt | BR1-27 + czujki | BR1-27 + czujki
| Odzysk- skrzynka: | Na Eatonie
szt | ABB Obudowa MISTRAL41W 12M | 30235771
szt | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg CLS6-B6-DP | 30001777
szt | Stycznik instalacyjny Z-SCH230/25-40 | 30001689
szt | PCE gniazdo tablicowe 16A 2p 230V IP54 | 1703CJ