## Arkusz1
L.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Wnioski
1. | Centrala SSP Schrack Seconet Integral IP MX z panelem obsługi, drukarką i zasilaczem oraz niezbędnymi modułami, akumulatory | kpl | 1 | Redundancja sprzętowa oraz pamięci(100%), wyposażenie podstawowe
2. | Zewnętrzny panel obsługi MAP w języku polskim z drukarką - B5-MMI-CPP-PL | kpl | 2
3. | Kompletna dwumonitorowa stacja wizualizacji SecoLOG IP (z laserową drukarką - kolor) wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami | kpl | 1
4. | Interaktywna czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533X (dymu, ciepła) TF1-TF9 | kpl | 430
5. | Podstawa czujki USB 501-1 | kpl | 430
6. | Wskaźnik zadziałania BX-UPI wraz z obudową | kpl | 160
7. | Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, IP24 | kpl | 85
8. | Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3 wraz z obudową, nyple, dławiki | kpl | 74
9. | Moduł wejścia / wyjścia BX-O2I4 wraz z obudową, nyple, dławiki | kpl | 7
10. | Moduł wejścia / wyjścia BX-IOM wraz z obudową, nyple, dławiki | kpl | 15
11. | Moduł wejścia BX-IM4 wraz z obudową, nyple, dławiki | kpl | 47
12. | Moduł wejścia BX-O1 wraz z obudową, nyple, dławiki | kpl | 30
13. | Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4 wraz z obudową, nyple, dławiki | kpl | 48
14. | System zasysający Q07 ASD 531 z orurowaniem próbkującym | kpl | 8 | Proszę przyjąć standardową ilość dla jednego kompletu
15. | System zasysający Q07 ASD 532 z orurowaniem próbkującym | kpl | 26
16. | System zasysający Q07 ASD 535-1 z orurowaniem próbkującym | kpl | 6